PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE

1.	Üldine

Tellija: Anija Vallavalitsus, registrikood 75018816, esindaja Priit Vabamäe

Objekt: Pärna tn 1, Aegviidu alev, Anija vald.

2.	Projekteerimise eesmärk

2.1	Projekteerimise eesmärk on olemasolev kooli hoone koos abihoonega likvideerida ja rajada uus koolimaja.

2.2	Alal paikneb 1917. aastal ehitatud puithoone kool (ehitisregistri kood 116052769). Ehitisealune pind 536,7 m2.

3.	Projekteerimise alused ja normid

3.1	Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ vastuvõetud 21.07.2015, peatükk 4 „Nõuded ehitusprojektile ehitise lammutamiseks“.

3.2	Projekteerimisel kasutada Eestis ja Euroopas kehtivaid projekteerimise seaduseid, norme ja standardeid.

4.	Ehitusprojekti maht

4.1	Koostada ehitusprojekt koolimaja lammutamiseks kuni vundamendini ja staadioni abihoone täielikuks lammutamiseks eelprojekti staadiumis ehitusloa saamiseks vajalikus mahus.

4.2.1	Ehitusprojektis peavad kajastuma lammutatava hoone põhijoonised, fotod, tehnilised näitajad ja konstruktsioonide kirjeldused, jäätmete kogused liigiti, lammutustööde järjekord ja kirjeldus ning insener-tehniliste võrkude lahtiühendamised, mis on eelnevalt kooskõlastatud võrguvaldajatega;

4.2.2	Asendiplaan koostada topogeodeetilisel alusplaanil kogu kinnistu ulatuses, kus on näha kõik tehnovõrgud krundil, kõrghaljastus ja piirdeaiad.

4.2.3	Tööala tuleb heakorrastada ja kahjustatud haljastus taastada. Staadioni abihoone vundament lammutada 30 cm ulatuses maapinnast allapoole.

5	Projektdokumentatsiooni vormistamine

Projekt esitada ühes eksemplaris paberkandjal ja elektroonilisel kujul mälupulgal ühe paberköite vahel, joonised .dwg ja .pdf formaadis.

6.	Kooskõlastamise tingimused

Projektis peavad sisalduma kõik vajalikud tehnovõrkude valdajate kooskõlastused, mis on ette nähtud kehtivate normidega.

7. Põhilised tehnilised näitajad

Koolimaja, ehitisealune pind 536,7 m2, maht 2871,0 m3, kasutusele võetud 1917. aastal

Staadioni abihoone, ehitisealune pind 105 m2, maht 203 m3, kasutusele võetud oletatavalt 2002. aastal

Koostas:

Priit Vabamäe

abivallavanem

Anija Vallavalitsus

Priit.vabamae@anija.ee

+372 5307 0680