PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE

1.	Üldine

Tellija: Anija Vallavalitsus, registrikood 75018816, esindaja Priit Vabamäe

Objekt: Piibe mnt 12, Aegviidu alev, Anija vald

2.	Projekteerimise eesmärk

2.1	Projekteerimise eesmärk on olemasolev amortiseerinud hoone likvideerida ja ala heakorrastada.

2.2	Alal paikneb 1890. aastal ehitatud puidust elamu (ehitisregistri kood 120252360). Ehitisealune pind 454,9 m2.

3.	Projekteerimise alused ja normid

3.1	Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ vastuvõetud 21.07.2015, peatükk 4 „Nõuded ehitusprojektile ehitise lammutamiseks“.

3.2	Projekteerimisel kasutada Eestis ja Euroopas kehtivaid projekteerimise seaduseid, norme ja standardeid.

4.	Ehitusprojekti maht

4.1	Koostada ehitusprojekt täielikuks lammutamiseks eelprojekti staadiumis ehitusloa saamiseks vajalikus mahus.

4.2.1	Ehitusprojektis peavad kajastuma lammutatava hoone põhijoonised, fotod, tehnilised näitajad ja konstruktsioonide kirjeldused, jäätmete kogused liigiti, lammutustööde järjekord ja kirjeldus ning insener-tehniliste võrkude lahtiühendamised, mis on eelnevalt kooskõlastatud võrguvaldajatega;

4.2.2	Asendiplaan koostada topogeodeetilisel alusplaanil kogu kinnistu ulatuses, kus on näha kõik tehnovõrgud krundil, kõrghaljastus ja piirdeaiad.

4.2.3	Asendiplaanil näidata heakorrastatud muruala lammutatud hoone ja rajatiste ulatuses. Vundament lammutada 30 cm ulatuses maapinnast allapoole.

5	Projektdokumentatsiooni vormistamine

Projekt esitada ühes eksemplaris paberkandjal ja elektroonilisel kujul mälupulgal ühe paberköite vahel, joonised .dwg ja .pdf formaadis.

6.	Kooskõlastamise tingimused

Projektis peavad sisalduma kõik vajalikud tehnovõrkude valdajate kooskõlastused, mis on ette nähtud kehtivate normidega.

7. Põhilised tehnilised näitajad

Peahoone ehitisealune pind 454, 9m2, maht 4586.0 m3, kasutusele võetud 1890. aastal

Kuur, ehitisealune pind 27,0 m2, maht 67 m3, kasutusele võetud 1964. aastal

Kuur, ehitisealune pind 280,0 m2, maht 700 m3, kasutusele võetud 1955. aastal

Koostas:

Priit Vabamäe

abivallavanem

Anija Vallavalitsus

Priit.vabamae@anija.ee

+372 5307 0680